## troškovnik
Naručitelj: | GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE "GAVELLA"
TROŠKOVNIK Predmet nabave: IZMJENA MREŽNE INFRASTRUKTURE KAZALIŠTA
Rbroj stavke | Naziv i Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | Sanacija postojeće trase optičkog kabla između ormara Utvrditi trasu i ispitati vezu između pozicija server sobe na 3. katu istočne zgrade te zidne kutije na 3. katu zapadne zgrade | komplet | 1 | 0 | 0
2 | Određivanje trase povlačenja i izvedba okomitih proboja trasa kablova između katova u obje zgrade Ponuđač određuje najoptimalniju trasu i traži potvrdu od investitora. Izvodi vertikalne prolaze između katova i dokumentira stanje. Pozicije aktivne opreme na katovima predlaže izvođač u dogovoru sa investitorom. | komplet | 6 | 0 | 0
3 | Dobava i instalacija preklopnika komplet u zidnim ormarima u obje zgrade - 48port RJ45 preklopnik - UPS adekvatne snage za ~30 minuta rada opreme u ormaru Katni preklopnik treba biti ugrađen u zidnu kutiju sa priključkom na 220V; vodilicom kablova, PATCH panelom za terminiranje dolaznih kablova i dovoljnim brojem PATCH kablova za prespajanje priključaka unutar ormara. Sav potreban materijal i opremu osigurava ponuđač. | komplet | 2 | 0 | 0
4 | Izvedba mrežnih priključka RJ45 CAT6 za radna mjesta - 2.kat istočne zgrada i 3.kat istočne zgrade Izvedba mrežnog priključka za radno mjesto PC, TEL ili printer (komplet izveden priključak sa RJ45 utičnicom); Izvedba je nadžbuknim kanalicama bez ukopavanja u zidove. Predviđena duljina trase 25m po utičnom mjestu | komplet | 38 | 0 | 0
5 | Izvedba WiFi bežićne pristupne točke na 2.katu Istočna zgrada - pozicija na sredini hodnika - WiFi 7 AP, PoE - komplet izveden priključak sa RJ45 utičnicom - Izvedba je nadžbuknim kanalicama bez ukopavanja u zidove. Predviđena duljina trase trase 15m | komplet | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba mrežnih priključka RJ45 CAT6 za radna mjesta - 1.kat, istočna zgrada i prizemlje - PC, TEL ili printer (komplet izveden priključak sa RJ45 utičnicom); Izvedba je nadžbuknim kanalicama bez ukopavanja u zidove. Predviđena duljina trase 25m po utičnom mjestu | komplet | 28 | 0 | 0
7 | Izvedba WiFi bežićne pristupne točke na 1.kat istočna zgrada - pozicijia na sredini hodnika - WiFi 7 AP, PoE - (komplet izveden priključak sa RJ45 utičnicom); Izvedba je nadžbuknim kanalicama bez ukopavanja u zidove. Predviđena duljina trase trase 30m | komplet | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba WiFi bežićne pristupne točke na prizemlje istočna zgrada pozicije BLAGAJNA i FOYER - WiFi 7 AP, PoE (komplet izveden priključak sa RJ45 utičnicom); Izvedba je nadžbuknim kanalicama bez ukopavanja u zidove. Prosječna predviđena duljina trase 30m | komplet | 2 | 0 | 0
9 | Izvedba mrežnih priključaka RJ45 CAT6 za radna mjesta na 3.i 4.katu zapadne zgrade - Tehnički uredi, zaštita na radu, ured producenta, krojačnica, tapetar - PC, TEL ili printer (komplet izveden priključak sa RJ45 utičnicom); Izvedba je nadžbuknim kanalicama bez ukopavanja u zidove. Predviđena duljina trase 25m po utičnom mjestu | komplet | 23 | 0 | 0
10 | Izvedba mrežnih priključaka RJ45 CAT6 za radna mjesta na 2.kat zapadne zgrade - masker - Spojevi iz ormara 3.KAT TEHNIČKI HODNIK - PC, TEL ili printer (komplet izveden priključak sa RJ45 utičnicom); Izvedba je nadžbuknim kanalicama bez ukopavanja u zidove. Predviđena duljina trase 45m po utičnom mjestu | komplet | 3 | 0 | 0
11 | Izvedba mrežnih priključaka RJ45 CAT6 za radna mjesta - KONTROLNA SOBA velike dvorane - Spojevi iz ormara 3.KAT TEHNIČKI HODNIK - PC, TEL ili printer (komplet izveden priključak sa RJ45 utičnicom); Izvedba je nadžbuknim kanalicama bez ukopavanja u zidove. Predviđena duljina trase 65m po utičnom mjestu | komplet | 6 | 0 | 0
12 | Izvedba WiFi bežićne pristupne točke na 2. kat iznad pozornice - na poziciji POZORNICA NADSTROPLJE - WiFi 7 AP, PoE - komplet izveden priključak sa RJ45 utičnicom - Izvedba je nadžbuknim kanalicama bez ukopavanja u zidove. Predviđena duljina trase 30m | komplet | 1 | 0 | 0
13 | Izvedba WiFi bežićne pristupne točke 2.kat zapadne zgrade - spojni vod sa 3.KAT TEHNIČKI HODNIK - na poziciji HODNIK GARDEROBE - WiFi 7 AP, PoE - (komplet izveden priključak sa RJ45 utičnicom); Izvedba je nadžbuknim kanalicama bez ukopavanja u zidove. Predviđena duljina trase 30m | komplet | 1 | 0 | 0
14 | Izvedba WiFi bežićne pristupne točke 2.kat - MALA DVORANA - spojni vod iz Ormara kod režije male dvorane - na poziciji MALE DVORANE - WiFi 7 AP, PoE - (komplet izveden priključak sa RJ45 utičnicom); Izvedba je nadžbuknim kanalicama bez ukopavanja u zidove. Predviđena duljina trase 30m | komplet | 1 | 0 | 0
15 | Izvedba mrežnih priključaka RJ45 CAT6 za radna mjesta na polukat i suterenu zapadne zgrade - prostorija rekvizite i elektro radione - Spojevi iz ormara 3.KAT TEHNIČKI HODNIK - PC, TEL ili printer (komplet izveden priključak sa RJ45 utičnicom); Izvedba je nadžbuknim kanalicama bez ukopavanja u zidove. Predviđena duljina trase 75m po utičnom mjestu | komplet | 6 | 0 | 0
16 | Izvedba WiFi bežićne pristupne točke - PRIZEMLJE - ZAPADNA ZGRADA, klub djelatnika, ulazi u gledalište, porta i prostor između porte i kluba djelatnika - Izvedba WiFi pristupne točke na poziciji HODNIK GARDEROBE - WiFi 7 AP, PoE - (komplet izveden priključak sa RJ45 utičnicom); Izvedba je nadžbuknim kanalicama bez ukopavanja u zidove. Predviđena duljina trase 80m | komplet | 4 | 0 | 0
17 | Izvedba mrežnih priključaka RJ45 CAT6 za radna mjesta PRIZEMLJE PORTA + 1. POLUKAT - PC, TEL ili printer (komplet izveden priključak sa RJ45 utičnicom); Izvedba je nadžbuknim kanalicama bez ukopavanja u zidove. Predviđena duljina trase 45m po utičnom mjestu | komplet | 18 | 0 | 0
18 | Izvedba trase UTP kabla optimalnom trasom od KONTROLNA SOBA velike dvorane do RADIONICA - Kategorija kabla 6 - Terminiran prema zahtjevu korisnika Predviđena duljina trase 50m | komplet | 1 | 0 | 0
19 | Dopunske mobilne bežične pristupne točke - WiFi 7 AP, PoE | komad | 3 | 0 | 0
20 | Izrada potpune tehničke dokumentacije mrežne infrastrukture | komplet | 1 | 0 | 0
SVEUKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a
SVEUKUPNO S PDV-om |  |  |  |  | 0
Ponuditelj:
ZA PONUDITELJA (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja) _____________________________ __________________________ (pečat i potpis ovlaštene osobe)
U _______________, ______._______. 2025. godine. (mjesto) (datum)